## Sheet1
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 预算（万元）
1 | 防火墙 | 1、防火墙需采用国产芯片及操作系统，吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥2.4Gbps，最大并发连接数≥350万，每秒新建连接数≥8万，开启全功能威胁防护吞吐量≥1.6Gbps，IPSec吞吐量≥3Gbps，IPSec最大隧道数≥4000，SSL VPN并发用户数≥900，含SSL VPN≥ 120用户授权，虚拟防火墙数≥100个，（提供官网性能截图证明）；交流主机1U设备，配置≥8个Combo口，≥2个SFP+万兆光口，≥2个GE电口，1个Console口，1个MGMT口，2个USB接口，（提供设备面板证明）；含6年的硬件质保服务，M.2-Sata240G-A 日志硬盘、6年威胁防护服务（含反病毒、入侵防御、URL远程查询等）、6年边界防护与响应联动。 2、防火墙需采用国产芯片，提供检测报告及设备使用的芯片照片证明， 采用国产安全操作系统，提供公安部安全操作系统类计算机信息系统安全专用产品销售三级许可。 3、IPV6能力，支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议。（提供证明截图） 4、策略管理，支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议（提供功能截图） 5、NAT转换，支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题（提供相关技术专利证明） 6、应支持安全综合评估，能对防火墙健康度检查，应能给出对应分值，能够直观展现严重问题、一般问题、提示问题的问题条数；检查项至少应包括硬件健康度、网络及业务健康度、资源使用、系统健康度等等；应能够根据健康度检查结果给出处理建议。（提供功能截图） 7、应支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配（提供功能截图），支持DNS过滤，应支持对DNS高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能。（提供功能截图）； 8、应支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式（提供功能截图） 9、应支持可视化管理，对设备进行组网图配置，组网图能够直观的呈现内网区域、服务器区域、外网区域的可视化管理，链路能展现运行状况，应包含IP地址、接口状态、输入流量、输入错包数、输出流量、输出错包数、速率等。（提供证明截图） 10、应支持虚拟防火墙，能够对虚拟资源灵活配置，配置项包括会话数、策略数、IPSec隧道数，整体带宽、新建回话速率等进行按需分配，同时应支持剩余资源查询，确保灵活分配；支持虚拟服务安全管控，虚拟服务策略应包括IP地址/地区、协议、时间段、WAN ID、反病毒/入侵防御/URL过滤/内容过滤/WEB应用防护等。（提供功能截图） 11、产品能力，防火墙需连续九年以上进入Gartner企业防火墙四象限，需具备中国信息安全测评中心EAL4+级证书。提供证明材料； 12、厂商服务能力，需是中华人民共和国密码国家标准IPSec VPN及行业标准SSL VPN技术规范起草单位，防火墙产品连续9年在IDC中国区UTM防火墙市场份额排名前3名，具有中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级）及《信息系统安全集成服务资质》（一级）。提供证明材料 13、为了保证设备安全能力，设备厂商需具备供应链安全管理体系认证ISO28000证书及知识产权管理体系认证证书，提供证书复印件。 14、为了保证售后服务能力，设备厂商需具备NECAS全国售后服务达标五星认证及CTEAS售后服务体系完善度七星认证证书，提供证书复印件。 15、提供7x24小时远程支持服务、提供必要的实施服务，包括但不限于设备安装、联调等。 16、满足信息安全等级保护第三级相关要求 | 1台 | 8
5 | 全网行为管理系统设备 | 1.产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统 （国产CPU和国产操作系统支持在安全可靠测评结果公告查询：http://www.itsec.gov.cn/）。 2.不少于6个千兆电口，单电源，128G固态硬盘，1U机箱，含6年的硬件质保服务、6年的URL&应用识别规则库升级。 3.网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥150Mbps，带宽性能≥100Mbps，用户数≥500，终端准入用户数≥250，每秒新建连接数≥1000,最大并发连接数≥5万； 4.可审计内容审计、WinSCP、Xftp、FileZilla文件传输工具的文件外发行为（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 5.可审计文件打印行为，可设置免审计打印机列表（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 6.支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 7.支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 8.设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 9.自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 10.支持SSL中间人解密和客户端解密，确保数据传输的透明性与安全性。 11.支持存储设备、网络设备、蓝牙设备、摄像头、打印机的使用管控；支持外设白名单，提供批量获取硬件ID的工具进行白名单配置；（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 12.可对IM聊天软件、邮件客户端、云笔记、网盘、浏览器、远程协助工具、文件传输工具、会议软件等途径的文件外发行为进行管控，管控策略包括禁止外发和允许外发（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 13.支持自定义业务系统名称、描述，绑定到相应的IP地址和端口或域名，以每个业务系统作为单独审计对象；（提供产品界面截图并加盖厂商公章） 14.中国网络安全审查技术与认证中心CCRC《IT产品信息安全认证证书》 15.国家标准《信息安全技术信息系统安全审计产品 技术要求和测试评价方法》的主要起草单位 16.产品应具备相当的技术认可度，产品曾连续两年入围Gartner SWG魔力象限 17.提供7x24小时远程支持服务、提供必要的实施服务，包括但不限于设备安装、联调等。 18.满足信息安全等级保护第三级相关要求 | 1套 | 12