附件1：

项目功能要求

四孔灯  数量1台，预算：3000元

规格型号：圆孔型

功能说明：主要用来检查有无抑制,以确定一级同时视；有无复视，以确定二级融象功能，判断主眼的眼别和视网膜对应情况。

设置1红、2绿、1白光四个圆孔。材质：塑料，电子元件

三棱镜  数量1套  预算：4500元

功能说明：用于斜视眼位定量检查

参数及配置:块状，等腰三角形，树脂，22块，规格：½, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50   材质轻质亚克力

近立体视检查本、远立体视检查本  各1本  2本预算： 1.65万

功能说明：应用随机点进行近用立体视定量和定性的检查

应用随机点进行远用用立体视定量和定性的检查，适用于3岁及以上人群测试范围。

参数及配置:近用：使用距离33cm，立体视锐度单位的检查范围：500“-63“

远用：3米的测试距离，6个测试页面。