附件1：项目内容

	序号
	科室
	名称
	年用量
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	ICU
	一次性有创压力传感器
	200
	个
	250
	1.带密闭采血系统

2.连续使用寿命168小时
3.兼容机型：飞利浦MP20 MP40 MP50、迈瑞N12

	2
	骨科一区
	可吸收外科缝线
	600
	条
	550
	倒刺缝线。

	3
	介入室
	一次性介入手术包
	60
	个
	186
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包含(1)外包布（双层复膜包布）：190x160cm*1条（2）擦手巾（水刺布）：30X30cm*4条（3）吸水中单（水刺布）：60X90cm*1条（4）防护屏套：82X96cm*1个（5）机头套：120cm*1个（6）小孔巾（双层防水材料）：60x60cm*1条（7）治疗巾(SMS48g 加双面胶)：60x60cm*4条，（8）上单(SMS48g,中单，加双面胶)：120x160cm*1条， （9）主单：360x180cm*1条,双层防水材料,主单2个孔直径8.5cm（10）盖盘巾：45x37cm*1条（11）夹子2个（12）纱布块(棉纱)：7.5x7.5cm*20块,（13）消毒刷子：4把（14）搅药捧：1支（15）弯盘：1个（16）试剂杯：7x5cm*2个（17）量杯：7.5x7cm*2个（18）蓝大碗:2个，直径18.5cm(19)导丝盘：34x26x7*1个（20）一次性手术衣：2件L码（加强防水型）（21）注射器：5ml,10ml各2支（独立包装）（22）尖刀：1把（11#，独立包装）

上述规格供参考。

	4
	康复科
	一次性使用射频消融电极-射频套管针
	50
	支
	1280
	与现有的射频热凝器:安科ASA-603T匹配,适用于三叉神经痛的射频手术治疗、腰椎间盘突出症引起的疼痛的射频消融髓核成形术治疗，匹配现有主机42℃温控模式下可以对脊神经根(颈椎和腰椎神经根)进行脉冲射频治疗;



	5
	康复科
	一次性使用超声引导神经阻滞穿刺针
	100
	支
	308
	配超声探头保护套、固定带

	6
	泌尿外科
	包皮吻合器
	300
	个
	592
	1.大订仓、窗口化可视可调钉仓

2.分段式硅胶垫圈设计

3.安全限位设计

	7
	泌尿外科
	输尿管支架
	100
	条
	550
	1.材质：聚氨酯，要亲水性好

2.留置时限≥半年

3.低温工艺

4.引流管孔做光滑处理

	8
	神经外科
	生物型硬脑(脊)膜补片
	30
	片
	3420
	1.力学密闭。即满足水密闭合要求。

2.操作适配。即柔韧易剪裁、塑形。

3.厚度适中。在满足上两项要求的前提下尽量薄。

	9
	内窥镜室
	一次性使用内镜下取石网篮
	10
	个
	2800
	1.头段过导丝可随导丝进入胆管、有导丝指引。

2.镍钛网篮可多次碎石。

3.配碎石手柄加压碎石。

4.头端两根钢丝可崩解。


