
院内磋商采购文件

项目名称：连州市人民医院急诊留观病房床边呼叫系统项目
发布人：连州市人民医院
日期：二〇二六年八月
第一章  采购邀请函

连州市人民医院经研究决定，拟于近期进行医院急诊留观病房床边呼叫系统项目院内磋商采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家递交资料。

一、项目内容
1.项目名称：连州市人民医院急诊留观病房床边呼叫系统项目
2.项目编号：连州人医采【2026011-CS】

3.项目预算：100000元
4.采购方式：院内磋商
二、资格要求
1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）
5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）

6.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。
7.本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）
三、资料提交信息

1.数量要求：提交1份正本书面文件及1份电子版文件（用U盘刻录）。

2.方式：书面资料需邮寄或现场递交。

3.要求：书面文件及U盘共同密封递交，密封文件封面需有项目名称及联系人联系方式。
4.递交资料时间：2026年8月 10 日至2026年8月18日，逾期不候。

5.地点：连州市连州镇洋湄路5号连州市人民医院采购办公室
四、开标时间、地点

开标时间：2026年8月19 日下午3点
开标地点：连州市人民医院
五、联系人信息
1.联系人：唐老师    2.联系电话：0763-6689296  

第二章 用户需求书

说明：
1.投标人必须对本项目整体进行响应，不得分拆，且要提供完整的技术资料，中标后不得将本次采购的合同转包或分包。

2.标示“★”的为必须满足的指标，任何对该指标的负偏差或不响应将作为响应无效处理。

一、采购需求一览表

	序号
	内容
	数量
	预算（元）

	1
	连州市人民医院急诊留观病房床边呼叫系统项目
	1项
	100000


项目要求
（一）实施要求

1.交货期：合同签订后 15天内，中标方应按照项目进度入场实施。合同签订后45天内完成项目开发、实施、培训、试运行和最终验收。

2.实施团队的工作地点和工作内容由采购人安排并提供办公场地。

3.项目组成员需严格遵守采购人有关管理制度，包括考勤制度、着装要求等。

4.中标方不得擅自变动团队成员，如遇特殊情况须变动须征得采购人同意。

5.中标方在整个项目过程中遵循国家及行业相关法规、标准和规范，如中标人已有产品或工作模式在标准和规范方面存在缺陷的，需承诺在本项目实施过程中予以改正。

6.中标方在对整个项目过程进行科学、有效的项目管理，以确保项目质量和进度。

★7.中标方须承诺所提供的系统兼容对接采购人原有的核心信息系统（如 HIS、EMR、集成平台等，包括采购人在合同签订后更换的 HIS 系统需要重新对接），并能正常稳定运行，同时需要保证数据的延续性及一致性。如涉及上述系统接口改造费用，由中标方承担。

8.供应商须承诺部署系统所需的操作系统、数据库软件系统由供应商提供并安装。

9.中标方针对本项目的实施提供实施保障，包括但不限于需求调研、客户化改造、测试、数据准备、培训考核等。

10.针对本项目实施内容，具体实施工期将根据中标方项目组进场后与采购人共同协商确定，并确保项目按时保质完成，并稳定上线。

11.在项目实施过程中需要调整内容、进度等，需经双方协商一致，按变更程序办理。

（二）团队要求

中标方应针对本项目成立项目工作小组，团队成员至少包括但不限于：

1.项目实施人员：负责项目的现场实施工作，直至项目结束。

2.项目管理与上线支持人员：在项目实施及上线过程中，负责提供项目管理与技术支持服务。

3.维护人员：提供项目验收售后服务团队支持。

4.中标方对于此项目，需成立专门的实施团队（视项目实施进度，采购人有要求中标方研发团队驻场开发的权利）。

（三）文档管理要求

1.中标方需按要求提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理。

2.中标方在整个项目实施、改造、运维等环节均参照最新版的国际或国家标准规范，在项目验收合格后提供齐全的项目管理、设计和开发、操作说明等书面文档和电子版给采购人。

（六）侵权责任要求

中标人应保证本项目所涉及的相关技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。

★（七）产品要求

中标人所提供的产品可在主流操作系统和客户端上稳定运行，并满足和符合本国产品或本国设备的要求和标准，数据库、服务端、客户端等均可在本国设备环境下正常稳定运行使用。在采购人本国设备环境具备的基础上，中标人需配合采购人重新部署，并把原有数据和应用迁移到满足本国设备要求的使用环境，并保证重新部署的系统能正常稳定运行。重新部署费用包括在总报价中。

（八）授权要求

中标人所提供的产品不能使用任何加密方式限制用户使用，不能有客户端数量限制，不能有使用时间限制。

（九）安全要求

中标人所提供的产品需要符合全国医院信息建设标准与规范中的等保和密保要求和标准。所提供的产品的厂商具有国家信息安全等级保护三级认证（网络安全等级保护制度 2.0三级），在响应文件中提供信息系统安全等级保护备案证明和信息安全等级保护测评结果通知书。

（十）技术要求

1.支持在本国设备的服务器中部署和稳定运行。

2.支持使用本国产品的数据库和操作系统，并稳定使用。

★3.为响应国产化适配要求，供应商提供软件的产品须满足信创产品要求，能够与国产化平台的数据库及国产化操作系统达成技术互认，在响应文件中提供第三方测试机构在信创环境下进行了适配验证测试并通过的产品适配认证证书。

★4.离线应急机制：

系统支持在网络不稳定，或者断网的情况下，系统支持智能判断，并进入离线应急模式，确保床边呼叫终端与护士站电话主机的正常通信，终端支持流程常规数据实时暂存，网络恢复情况下，可以实现离线数据自动同步。

三、建设要求

为确保项目的建设与可持续发展，中标人需在技术方案设计和系统升级改造过程中遵循如下的建设原则：

（一）统一性原则。中标人应统筹规划和统一设计，尤其是应用网络架构、网络安全、

数据安全以及系统扩展等内容，综合考虑采购人未来发展规划。

（二）科学性原则。中标人提供的设备或软件须采用成熟、具有国内先进水平，符合国际发展趋势的技术、软件产品和设备。在实施过程中充分依照国际上的规范、标准，借鉴国内外成熟的主流网络架构和系统体系，保证项目具有较长的生命力和扩展能力，保证项目的稳定性和安全性。

（三）高可靠/高可用性原则。项目设计和架构设计应充分考虑系统的高可靠性和高可用性。

（四）标准化原则。项目建设应遵循国际标准、国家标准、行业和相关规范。

（五）成熟性原则。项目应采用主流、成熟的体系架构来建设，可实现跨平台应用。

（六）适用性原则。中标人应优先考虑保护采购人现有资源情况，在满足应用需求的前提下，尽量降低建设成本。

（七）可扩展性原则。中标人应考虑采购人未来业务发展需要，尽可能设计简明，降低功能耦合度，并充分考虑现有资源和后期资源的兼容性。

（八）开放性原则。中标人所提供的设备和系统应采用标准的平台、技术和结构，使其易于与采购人现有的安全产品和信息系统进行信息交互。

（九）可继承性原则。中标人所提供的系统应具有可继承性，包括应用系统的可继承性及可升级性，方便在现有基础上扩充子系统，实现各系统间的集成和数据互通，满足采购人未来发展要求。

四、建设内容

	序号
	项目名称
	数量
	单位

	1
	10 寸床头屏(不含跌倒、坠床、压疮、离开提醒模块)
	5
	台

	2
	10 寸床头屏(含跌倒、坠床、压疮、离开提醒模块)
	13
	台

	3
	触摸护理白板
	1
	台

	4
	护士站电话主机
	1
	台

	5
	双面走廊显示屏
	2
	台

	6
	智能输液报警系统（包含 25 个输液报警器）
	1
	套

	7
	POE 交换机
	1
	台

	8
	急诊留观病房床边呼叫系统
	1
	套

	9
	数据接口模块
	1
	套

	10
	硬件安装/现场调试费/综合培训费/运费
	1
	项

	与医院对接的信息接口费用由中标方负责


五、系统功能要求
	序号
	软件
模块
	软件系统总体情况

	1
	总体要求
	1.采用本地服务器构建。
2.采用 C\S 和 B\S 混合架构，兼顾安全性与使用便利性，非单独 C\S 或 B\S 架构。
3.客户端需支持 Win7、Win10、国产化等各个操作系统。
4.平板端需支持 Android 或 Open Harmony 系统。

	具体性能及参数要求

	1
	护士站电话主机端
	1.呼叫对讲：医护患呼叫对讲；
2.广播服务：医护人员对病区进行语音、屏幕上文字信息广播(滚动)；
3.呼叫托管：护士可根据需要将呼叫信息托管转移至指定病区护士站；
4.服务增援：呼叫服务过程中护士进行增援呼叫；
5.呼叫转移：呼叫请求可转移至护士所在病房中。

	2
	病房 IP 呼叫系统
	病房呼叫系统平台软件，支持科室管理、患者管理、医生管理、护士管理、监控管理、广播管理等。

	3
	数据接口模块
	与 HIS 进行数据接口对接，接收统计分析数据。

	4
	触摸护理白板
	显示病区护理信息、交接班信息、护理综合信息、输液信息等；

	5
	床头屏客户端
	1.支持显示当前病房的床号、房间号、病区责任医生、护士等内容；
2.可与呼叫信息联动显示，例如：“003 床 XXX 正在呼叫 ”；
3.支持信息发布功能，可显示图片、文字、视频等多媒体信息；
4.支持其他网络服务扩展功能；
5.支持监测患者跌倒、坠床、压疮、离开提醒等预警功能。

	6
	走廊显示屏
	显示时间，宣教信息，呼叫信息，科室名称等。

	7
	智能输液报警系统
	1.支持统计设备数据，如设备电量、阀锁开关、输液状态等；也可统计输液指标，如输液开始时间、输液结束时间、输液时长、止阀报警次数等。
2.可与床头屏、门口屏、走廊屏、护士站联动显示输液状态和提醒，实现无

死角提醒。


六、硬件技术参数要求

	序号
	类别
	参数
	数量
	单位

	1
	10 寸床头屏(不含跌倒、坠床、压疮、离开提醒模块)
	使用POE 供电，基于网络传输技术，与护士站主机间通过局域网传输；安装在床头。要求：
1、支持显示当前病房的床号、房间号、病区责任医生、护士等内容；
2、可与呼叫信息联动显示，例如：“003 床 XXX 正在呼叫 ”；
3、支持信息发布功能，可显示图片、文字、视频等多媒体信息；
4、支持其他网络服务扩展功能。
	5
	台

	2
	10 寸床头屏(含跌倒、坠床、压疮、离开提醒模块)
	使用POE 供电，基于网络传输技术，与护士站主机间通过局域网传输；安装在床头。要求：
1、支持显示当前病房的床号、房间号、病区责任医生、护士等内容；
2、可与呼叫信息联动显示，例如：“003 床 XXX 正在呼叫 ”；
3、支持信息发布功能，可显示图片、文字、视频等多媒体信息；
4、支持其他网络服务扩展功能。
5、支持监测患者跌倒、坠床、压疮、离开提醒等预警功能的扩展。
	13
	台

	3
	触摸护理白板
	触摸屏设计，尺寸 55 寸及以上，接入系统显示病区护理信息、交接班信息、护理综合信息、输液信息等。
	1
	台

	4
	护士站电话主机
	护士站主机采用一体化采用 Android 或 Open Harmony操作系统，电容触摸屏，一体式话机，RJ45 标准网络接口。要求：
1、呼叫对讲：医护患呼叫对讲；
2、广播服务：医护人员对病区进行语音、屏幕上文字信息广播(滚动)；
3、呼叫托管：护士可根据需要将呼叫信息托管转移至指定病区护士站；
4、服务增援：呼叫服务过程中护士进行增援呼叫；
5、呼叫转移：呼叫请求可转移至护士所在病房中；
	1
	台

	5
	双面走廊显示屏
	安装在走廊的双面液晶显示屏，用于显示时间，宣教信息，呼叫信息等。
	2
	台

	6
	POE 交换机
	48 口 POE 交换机，必须选用华为、H3C 等国内知名品牌。
	1
	台

	7
	智能输液报警器
	1、配备壁挂专用充电收纳柜，收纳即充电。
2、提醒器支持低电量提醒功能。
3、药液识别准确，不惧颜色差别。
4、传感器探测到液体消失时，传感器上方的阀门及时夹住输液管，及时卡止，防止回流。
	25
	台


七、商务要求

1.项目实施期限和地点

（1）交货期限：合同签订后 15 天内，中标方应按照项目进度入场实施。合同签订后 45天内完成项目开发、实施、培训、试运行和最终验收。
（2）交货（安装）地点：连州市人民医院指定地点。
2.售后服务要求：中标方必须保证有足够的人员及技术支持负责本项目运维工作，在 30 分钟内响应，如经过远程等方式不能解决的，中标方需保证 12 小时内派技术人员到达现场，24 小时之内解决问题。中标方提供 7×24 小时支持维护服务，维护方式包括但不限于邮件、电话、远程维护、现场服务等。

3.项目培训要求

中标方必须根据系统软件的功能和特点，充分考虑到采购人使用人员的实际水平，提出详细的系统培训方案。通过系统培训，使采购人系统管理人员能够具备独立管理能力、软件和日常的维护处理能力；业务人员能熟练掌握并使用系统软件。

（1）中标方需要准备完整的培训方案，对采购人各类人员进行相关的培训，明确培训的内容、次数和方式。

（2）培训对象应分为普通业务操作员、系统管理员等，中标方必须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。

（3）中标方应保证提供有经验的教员，使采购人技术人员不需中标方的人员在场指导下，能独立地对系统进行管理、维护等。

（4）培训内容包括各应用软件的操作和运维培训。

（5）中标方必须为所有被培训人员进行现场培训。

（6）业务系统操作培训工作应在系统安装之前结束。

（7）采购人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集。

（8）中标方负责培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等。

（9）与培训相关的费用，中标方应当一并计算在项目报价中。
4.验收要求：

（1）全部接口改造完成并正常上线使用 30 天后，采购人成立专家验收小组，经专家组验收合格后，双方签署项目最终验收报告。

（2）当满足以下条件时，采购人才可以与中标人签署最终验收报告： ①中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料； ②中标人已提供数据结构及数据库密码等电子版资料给采购人； ③符合招投标文件功能需求，满足用户要求。

★5.维保期要求

本项目软件免费维保期自项目最终验收合格并正式交付使用之日起不少于 3 年，硬件部分3年免费质保。在维保期内和维保期满后，在项目涉及的升级改造范围内，根据国家政策需要升级改造的，中标方不另外收取相关费用；根据医院发展需要进行系统完善的，经甲乙双方友好协商后，共同签署附加实施合同，依据技术服务工作量免费或收取部分实施费用；超出功能范围的内容，经甲乙双方友好协商后，按工作量核算相应费用。
 6.付款方式：

本项目招标完成后双方签定合同确定最终费用，采用分期付款方式支付合同应付款。

第 1 期：合同生效后 30 天内，凭中标人提供的正式含税发票，采购人向中标人无息支付合同总金额的 30%。

第 2 期：项目上线后 30 天内，凭中标人提供的正式含税发票，采购人向中标人无息支付合同总金额的 40%；

第 3 期：项目验收合格后 30 天内，凭中标人提供的正式含税发票，采购人向中标人无息支付合同总金额的 30%；
第三章　供应商须知

一、评审

1.《资格性及符合性检查表》
	序号
	投标人资格要求

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）

	6
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。

	7
	本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）

	8
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章

	9
	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）

	10
	按文件要求进行投标报价


二、评审标准
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分30分
技术部分40分

报价得分30分

	评审

项目
	分值
	评议

内容
	评分细则

	商务部分（30分）
	10分
	投标人资质
	投标人资质及体系认证：

ISO9001质量管理体系认证证书；

ISO14001环境管理体系认证；

GB/T27922-2011售后服务认证证书；

ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书；

OHSAS18001职业健康及安全管理体系认证

全部具备以上资质要求的投标人，得10分；少任何一项资质扣2分，累计扣分，扣完为止。（提供以上相关证书复印件加盖投标人公章，原件备查，不清晰或未提供不得分。）

	
	4分
	投标人业绩情况
	供应商或产品授权厂商具有医院同类项目的相关经验，提供2024年1月1日至投标截止日期同类项目案例，每提供1份得2分，最高得4分。（以上需提供合同复印件及验收报告为准加盖投标人公章，不清晰或未提供不得分。）

	
	10分
	售后服务
	根据供应商提供的售后服务方案进行评审（包含但不限于以下内容： 本地化支持、系统故障明确分级及响应时间，系统免费升级、定期巡检、应急服务支持、性能优化情况）

①售后服务方案完整（至少包含上述所列全部内容），且投标人提供的售后服务方案等具体细则完全满足采购需求的，得10分； 

②售后服务方案完整（至少包含上述所列全部内容），且投标人提供的售后服务方案等具体细则部分满足采购需求的，得7分； 

③售后服务方案不够完整（缺少上述所列内容一项或以上），且投标人提供的售后服务方案等具体细则部分满足采购需求的，得4分；

④不提供的不得分。

	
	6分
	拟安排的团队人员情况
	拟安排的项目团队人员须为投标人自有员工，否则该人员不得分，且人数不得少于2人，否则本项不得分。在此基础上按照以下规则评分： 

①团队成员至少有一人为全日制本科或以上学历，并且是计算机专业，并具有同类项目交付经验（提供验收报告或其他可体现其经验的相关证明），得3分；本小项最高得3分。

注：提供学历的毕业证书扫描件，能体现相关专业的字样，并提供劳动合同复印件或投标截止日前三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件（代缴个税税单，或参加社会保险（须至少体现养老保险）的《投保单》等证明均可），以上证明材料均需加盖投标人公章。

②团队成员至少有一人具有人力资源和社会保障部门（早期为人事部门）颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书：中级系统集成项目管理工程师证书，得3分；本小项最高得3分。
注：计算机技术与软件专业技术资格证书提供证书复印件（或扫描件或电子证书）。如证书未能体现“计算机技术与软件专业技术资格证书”字样的，请提供证书封面复印件，提供劳动合同复印件或自投标截止日前三个月任意一个月供应商（含分支机构）为其缴纳的社保证明复印件（代缴个税税单，或参加社会保险（须至少体现养老保险）的《投保单》等证明均可），以上证明材料均需加盖投标人公章。



	技术部分（40分）
	20分
	用户需求书响应情况
	根据供应商对本竞争性磋商文件“第二章 用户需求书”内响应情况进行评分：

完全响应竞争性磋商文件用户需求书的，得20分。每负偏离一项扣1分。负偏离用户需求书要求的项数≥20项的得分为0。

【若“第二章 用户需求书”要求提供相关证明材料的须按要求提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章作为评审依据，否则视为不响应该条款。】

	
	10分
	项目整体实施方案
	根据供应商提供的项目整体实施方案进行评审（包含但不限于以下内容：①设备交付安装与调试②项目实施过程中的保证措施及应急保障方案）：
①项目实施方案完整（至少包含上述所列全部内容），且投标人提供的项目实施方案等具体细则完全满足采购需求的，得10分；

②项目实施方案完整（至少包含上述所列全部内容），且投标人提供的项目实施方案等具体细则部分满足采购需求的，得7分；

③项目实施方案不够完整（缺少上述所列内容一项或以上），且投标人提供的项目实施方案等具体细则部分满足采购需求的，得4分； 

④不提供的不得分。

	
	10分
	质量保障措施方案
	根据供应商提供的执行计划方案进行评审（包含但不限于以下内容：①货物来源；②货物质量控制；③货物稳定性；④货物运输）：
①项目质量保障措施方案完整（至少包含上述所列全部内容），且投标人提供的项目质量保障措施方案等具体细则完全满足采购需求的，得10分；

②项目质量保障措施方案完整（至少包含上述所列全部内容），且投标人提供的项目实施方案等具体细则部分满足采购需求的，得7分；

③项目质量保障措施方案不够完整（缺少上述所列内容一项或以上），且投标人提供的项目质量保障措施方案等具体细则部分满足采购需求的，得4分； 

④不提供的不得分。

	报价部分（30分）
	30分
	价格评分
	最终报价价格评分

价格评分＝（基准价÷投标报价）×30(四舍五入，保留两位有效小数)

注：（1）“评标基准价”是指所有有效评审价格当中的最低价格；（2）响应报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数字。


报价形式及要求：

（1）本次报价为一次报价，投标人的投标报价须以人民币为报价单位。

（2）投标总金额包括中标方设计、二次开发、测试、安装、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
四、推荐成交候选投标人名单

根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，排名第二的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。
第四章  合同格式
        （项目）
合 同 书
	项目编号：

	

	项目名称：

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。
购销合同                                                                                                                 
                                            合同编号：
甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（销售方）：

兹经甲。乙双方充分协商，签订本合同，共同信守。

一、产品规格、型号、数量、金额

	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价(元)
	总额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


合同总额：人民币        元整（¥      ）。

二、质量保证

乙方应保证提供的商品符合国家安全标准、国家卫生检疫标准及双方约定的质量标准，交付产品时乙方应向甲方提供产品检验合格证及检测报告书等相关证件，同时保证所提供资料是真实的、完整的。

三、付款方式

1.本项目招标完成后双方签定合同确定最终费用，采用分期付款方式支付合同应付款。

第 1 期：合同生效后 30 天内，凭中标人提供的正式含税发票，采购人向中标人无息支付合同总金额的 30%。

第 2 期：项目上线后 30 天内，凭中标人提供的正式含税发票，采购人向中标人无息支付合同总金额的 40%；

第 3 期：项目验收合格后 30 天内，凭中标人提供的正式含税发票，采购人向中标人无息支付合同总金额的 30%；
2．甲方应将货款支付至乙方指定银行账户，勿以现金形式支付给乙方任何个人，否则乙方有权视甲方未支付该款项，特别授权除外。
3. 乙方指定银行账户如下：
开户行：                      ;

户  名：                      ;

账  号：                      ;
四、货物交付

1. 交付方式：卖方送货（连州市洋湄路5号连州市人民医院）。

2. 交付日期：自双方签订合同之日起10个工作日内。

3. 交付费用：运费及保险费由卖方支付。

五、验收标准

甲方在收到乙方运送的商品后应立即对商品的品名、规格和数量等进行验收，若发现产品的品种、规格和数量等不符合国家规定标准及双方约定标准，可立即退货或者于3个工作日内以书面方式向乙方提出异议，否则视为乙方已通过甲方对交付货物的验收。

六、争议的解决

若双方产生纠纷且不能协商解决，由买方所在地人民法院行使司法管辖权。

七、公证费用

公证费由提出公证一方承担。

八、其他

1．卖方有义务协助买方实施国家相关法规所必要的相应措施。

2．卖方若为分销商，签订合同时必须向买方提供营业执照，经营许可证等国家法规规定的相关证件的影印件，并保证其真实有效。

3.本合同一式 贰 份。甲方 壹份,乙方 壹 份，具有同等法律效力；本合同盖章、签字后，从签订之日起生效。

九、其他约定事项

【本合同正文结束，以下为合同签字页】
【合同签字页】
	甲方（盖章）：连州市人民医院
	乙方（盖章）： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	组织机构代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：0763-6612068
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日（此项到甲方签订合同时再填写 ）


【本合同签字页结束，以下空白】
廉洁协议书

（项目）
甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（供应商）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医院采购行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进产品不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计销售数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成或赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用产品选择权。

五、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊推销产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消在本院供应任何医用产品资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

九、本协议书为购销合同的附件，与购销合同一并执行。

十、本协议一式贰份。甲方壹份；乙方 壹份，具有同等法律效力；本协议盖章、签字后，从签订之日起生效。

	甲方（盖章）：连州市人民医院
	乙方（盖章）： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	组织机构代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：0763-6612068
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日（此项到甲方签订合同时再填写 ）


第五章  投标文件格式

                   （项目名称）

投标文件
（正本/副本）

投标人：                    （盖单位章）

年   月   日

一、自查表

1.1资格/符合性自查表

	序号
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	6
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	7
	本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	8
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	9
	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	10
	按文件要求进行投标报价
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人（加盖公章）：                         

日期：   年   月   日 

1.2评审项目资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页


注：投标人须按“评审标准”的内容进行填写。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日 

                    二、资格/符合性文件

2.1 法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

连州市人民医院 ：


 同志，现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
说明： 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
	粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

（2）法定代表人/负责人授权委托书

连州市人民医院 ：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称：   、项目编号：  ）的投标，负责提供与签署确认一切文书资料， 以及向贵公司递交的任何补充承诺 。
投标人名称：            （盖章）      法定代表人（负责人）          （签名或盖私章）

说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位加加盖公章之日起生效。 

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
	粘贴代理人身份证复印件


注：委托代理人为法定代表人，则本表不适用，可删除格式。
2.2 投标承诺书

连州市人民医院：

在（项目名称：   ）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5．依法缴纳税收和社会保障资金。

6．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7．自本项目公告发出之日起前三年内（若投标人成立时间不足三年的， 须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

8．没有被主管部门禁止参加招标投标活动。

9．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

10．我司承诺不组织单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标包的投标。

    11. 我司承诺本项目中标后不转包、不分包。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
2.3 信用中国查询情况
投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。

请提供以下网站查询情况截图：

①中国执行信息公开网“被执行人”查询情况截图。

②信用中国网站“信用服务”的“重大税收违法失信主体”查询情况截图。

2.4 投标人认为需提交满足资格/符合性审查条件要求的其他证明资料（格式自拟）

三、商务部分

3.1投标人综合概况与计划
（1）投标人情况介绍表
	公司名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人 

（负责人）
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	


（2）同类项目业绩介绍
	序号
	项目名称
	签订时间

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


（3）同类项目业绩佐证材料
（4）其他重要事项说明及承诺
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	标有“★”的为不可偏离商务条件（如有）
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	标有“▲”的为重要商务条件（如有）
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	未标注“★”或“▲”的一般商务条件
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与第二章“用户需求书”中商务要求所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

3.用户需求书中商务要求标有“▲”的为重要技术指标，投标人必须对应采购文件“用户需求书”中商务要求标示“▲”项的内容逐条响应，如不满足将在评审中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.3投标人认为需提交满足商务评分条件要求的其他证明资料（格式自拟）

四、技术部分

4.1技术条款（“★”项）偏离表

	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标货物/技术实际数据填写）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件第二章“用户需求书”中“第一至六项”“★ ”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离（劣于）的重要项。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
4.如采购文件“用户需求书”中标示“★ ”项需要按要求填写此表，如没有标示“★ ”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.2技术条款（“▲”项）偏离表

	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标

货物/服务实际数据填写）
	是否偏离（无偏离 /正偏离/负偏离）
	偏离 简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.用户需求书中标有“▲”的为重要技术指标，投标人必须对应采购文件第二章“用户需求书”中“第一至六项的”标示“▲”项的内容逐条响应，如不满足将在技术评分中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

2.投标人响应采购需求应具体、明确， 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的， 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

4.如采购文件“用户需求书 ”中标示“▲ ”项需要按要求填写此表，如没有标示“▲ ”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.3技术条款（非标示“▲/★”项）偏离表
	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标货物/技术实际数据填写）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件第二章“用户需求书”中“第一至六项”非标示“▲/★”项的内容进行逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我单位将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.4项目实施方案

投标人可根据本项目的特点及评分条件自行编制（格式自定）

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.5投标产品说明书、参数、配置清单、图片等

4.6投标人认为需提交满足条件要求的其他证明资料（格式自拟）
五、价格部分
5.1 报价一览表

项目名称: 
项目编号：
	投标报价

（单位：元）


	小写：           
大写：   



	备注
	


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

5.2报价明细表

×××××采购项目（项目编号：×××）
	序号
	分项名称
	品牌
	规格、型号
	产地
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	一
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.本表中填写的内容必须与磋商文件需求一览表中的产品内容一致。

2.分项报价必须真实准确，没有错漏地反映项目价格构成。

3.投标人可根据实际情况自行调整表格格式，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

4.本表的汇总报价必须等于所有分项报价之总和，且须与《报价一览表》一致。



