附件1：项目内容

	序号
	科室
	名称
	年用量
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	创伤骨科
	生物蛋白海绵
	30
	盒
	1250
	1.适用于新鲜创面、溃疡、褥疮等组织修复与愈合。具有修复神经纤维、促进新生毛细血管生成、促进细胞再生的作用。

2.生物可降解，产品含有生物因子。
3.要求三类医疗器械注册证

	2
	ICU
	螺旋型空肠营养管
	100
	条
	310
	1.管长145cm，螺旋头端，配套可移除不锈钢导丝。  

2.管身全程X光不透射线显影，管体带有清晰厘米刻度

3.接头适配标准肠内营养输注装置

4.生物相容性好，材质柔软耐胃酸腐蚀，体内留置期不少于3个月

5.独立无菌纸塑包装

6.配套管身固定装置

7.要求二类医疗器械注册证


